11月高速公路动态汽车衡检定结果公告(201612001)

下列单位的高速公路动态汽车衡已由重庆市计量质量检测研究院检定合格，现公告如下：

| 序号 | 使用单位名称 | 计量器具 | 规格型号 | 出厂编号 | 检定日期 | 下次检定日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1309122(G75北碚 出口12) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 2 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074106S(盐井 出口1) | 2016-11-10 | 2017-6-9 |
| 3 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1309110(G75兴山 出口9) | 2016-11-11 | 2017-6-10 |
| 4 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201631(沿溪 出口6) | 2016-11-5 | 2017-6-4 |
| 5 | 重庆高速公路股份有限公司 | 动态汽车衡 | GCS-30SYS | 7013(合兴 出口1) | 2016-11-1 | 2017-5-31 |
| 6 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201629(新田 出口5) | 2016-11-2 | 2017-6-1 |
| 7 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201633(沿溪 出口4) | 2016-11-5 | 2017-6-4 |
| 8 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201604(燕山 出口2) | 2016-11-3 | 2017-6-2 |
| 9 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201611(拔山 出口101) | 2016-11-7 | 2017-6-6 |
| 10 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201622(拔山 出口103) | 2016-11-7 | 2017-6-6 |
| 11 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201610(G5515重庆（梁平） 出口105) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 12 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201627(拔山 出口102) | 2016-11-7 | 2017-6-6 |
| 13 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1411037(二坪 出口1) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 14 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0804229S(G75兴山 出口1) | 2016-11-11 | 2017-6-10 |
| 15 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074052S(平山 出口3) | 2016-11-18 | 2017-6-17 |
| 16 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201616(金鸡 出口102) | 2016-11-7 | 2017-6-6 |
| 17 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201628(G5515重庆（梁平） 出口106) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 18 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G12041124S(沙溪 出口1) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 19 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1411038(旧县 出口1) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 20 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1405063(合川 匝道出口2) | 2016-11-13 | 2017-6-12 |
| 21 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0904481S(G75北碚 出口8) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 22 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1411036(十塘 出口2) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 23 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ2015150081(合阳 出口6) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 24 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150056(潼南 出口2) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 25 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150057(潼南西 出口1) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 26 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150055(璧山北 出口2) | 2016-11-17 | 2017-6-16 |
| 27 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150031(璧山北 出口3) | 2016-11-17 | 2017-6-16 |
| 28 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150029(G93沙坪坝 出口10) | 2016-11-15 | 2017-6-14 |
| 29 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 0730C1.2Q206(大路 出口1) | 2016-11-18 | 2017-6-17 |
| 30 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 0730C1.2Q188(铜梁北 出口2) | 2016-11-21 | 2017-6-20 |
| 31 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0904492S(G75北碚 出口7) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 32 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ13150024(潼南西 出口2) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 33 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150054(G93沙坪坝 出口9) | 2016-11-15 | 2017-6-14 |
| 34 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ11150001(书房坝 出口9) | 2016-11-25 | 2017-6-24 |
| 35 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150074(铜梁东 出口2) | 2016-11-18 | 2017-6-17 |
| 36 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150035(铜梁 出口6) | 2016-11-21 | 2017-6-20 |
| 37 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 0930C1.2Q162(G93沙坪坝 出口4) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 38 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 0730C1.2Q190(璧山北 出口1) | 2016-11-17 | 2017-6-16 |
| 39 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1309115(钱塘 出口3) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 40 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1411039(十塘 出口1) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 41 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201608(袁驿 出口101) | 2016-11-8 | 2017-6-7 |
| 42 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ13150023(潼南 出口3) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 43 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ13150020(潼南 出口4) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 44 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150037(潼南东 出口2) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 45 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ13150021(G93沙坪坝 出口12) | 2016-11-16 | 2017-6-15 |
| 46 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1406062(盐井 出口2) | 2016-11-10 | 2017-6-9 |
| 47 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1401026(G75北碚 出口9) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 48 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074021S(合川 出口1) | 2016-11-13 | 2017-6-12 |
| 49 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074091S(草街 出口1) | 2016-11-10 | 2017-6-9 |
| 50 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074110S(合阳 出口1) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 51 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074077S(钱塘 出口1) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 52 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074081S(云门 出口2) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 53 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074080S(云门 出口1) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 54 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1411034(旧县 出口2) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 55 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1405064(东阳 出口2) | 2016-11-10 | 2017-6-9 |
| 56 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1309109(G75北碚 出口10) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 57 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1405065(合川 出口3) | 2016-11-13 | 2017-6-12 |
| 58 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | DCS-30KII | G1204746S(合川 出口4) | 2016-11-13 | 2017-6-12 |
| 59 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074079S(合阳 出口4) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 60 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201624(马灌 出口101) | 2016-11-7 | 2017-6-6 |
| 61 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0804459S(G75兴山 出口6) | 2016-11-11 | 2017-6-10 |
| 62 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0804461S(G75兴山 出口5) | 2016-11-11 | 2017-6-10 |
| 63 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1411035(二坪 出口2) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 64 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1403046(合川 匝道出口3) | 2016-11-13 | 2017-6-12 |
| 65 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1405067(草街 出口2) | 2016-11-10 | 2017-6-9 |
| 66 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201612(铁门 出口101) | 2016-11-8 | 2017-6-7 |
| 67 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201617(铁门 出口102) | 2016-11-8 | 2017-6-7 |
| 68 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201626(G5515重庆（梁平） 出口102) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 69 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201618(G5515重庆（梁平） 出口104) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 70 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0804225S(G75兴山 出口4) | 2016-11-11 | 2017-6-10 |
| 71 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201614(梁平西 出口101) | 2016-11-8 | 2017-6-7 |
| 72 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201607(袁驿 出口102) | 2016-11-8 | 2017-6-7 |
| 73 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201626(G5515重庆（梁平） 出口103) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 74 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201621(G5515重庆（梁平） 出口107) | 2016-11-7 | 2017-6-6 |
| 75 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150076(书房坝 出口4) | 2016-11-24 | 2017-6-23 |
| 76 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150030(G93沙坪坝 出口11) | 2016-11-16 | 2017-6-15 |
| 77 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ12150004(书房坝 出口7) | 2016-11-25 | 2017-6-24 |
| 78 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150033(铜梁北 出口5) | 2016-11-22 | 2017-6-21 |
| 79 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 0730C1.2Q189(G93沙坪坝 出口2) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 80 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 0730C1.2Q176(书房坝 出口3) | 2016-11-24 | 2017-6-23 |
| 81 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0804226S(G75兴山 出口2) | 2016-11-11 | 2017-6-10 |
| 82 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1309116(G75兴山 出口10) | 2016-11-11 | 2017-6-10 |
| 83 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ2015150087(云门 出口3) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 84 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 主辅式联体动态汽车衡 | ZCS-30S | 1530B1.2S1036(少云 入口2) | 2016-11-22 | 2017-6-21 |
| 85 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ12150005(书房坝 出口8) | 2016-11-25 | 2017-6-24 |
| 86 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150073(铜梁东 出口1) | 2016-11-18 | 2017-6-17 |
| 87 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 0930C1.2Q172(G93沙坪坝 出口3) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 88 | 重庆四航铜合高速公路投资有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1407049(沙溪 出口2) | 2016-11-14 | 2017-6-13 |
| 89 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1406061(合川 出口2) | 2016-11-13 | 2017-6-12 |
| 90 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074107S(合川 匝道出口1) | 2016-11-13 | 2017-6-12 |
| 91 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201625(马灌 出口102) | 2016-11-7 | 2017-6-6 |
| 92 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201613(金鸡 出口101) | 2016-11-7 | 2017-6-6 |
| 93 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201620(G5515重庆（梁平） 出口108) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 94 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ13150025(书房坝 出口6) | 2016-11-24 | 2017-6-23 |
| 95 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 1130C1.2E007(潼南东 出口1) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 96 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 轴重式动态汽车衡 | ZDG-60-DZ | 201603Z(沿溪 进口3) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 97 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 轴重式动态汽车衡 | ZDG-60-DZ | 201601Z(盐井 进口3) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 98 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 弯板动态汽车衡 | SM2000S | 7058-01(袁驿主线大竹至梁平方向K5+800高速预检车道1) | 2016-11-24 | 2017-6-23 |
| 99 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074109S(合阳 出口3) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 100 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0804133S(G75兴山 出口8) | 2016-11-11 | 2017-6-10 |
| 101 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150059(少云 出口2) | 2016-11-22 | 2017-6-21 |
| 102 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ13150012(G93沙坪坝 出口14) | 2016-11-16 | 2017-6-15 |
| 103 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150034(铜梁 出口5) | 2016-11-21 | 2017-6-20 |
| 104 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150036(铜梁 出口7) | 2016-11-18 | 2017-6-17 |
| 105 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 0930C1.2Q165(G93沙坪坝 出口6) | 2016-11-15 | 2017-6-14 |
| 106 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 轴重式动态汽车衡 | ZDG-60-DZ | 201605Z(西沱 进口2) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 107 | 重庆高速公路股份有限公司 | 动态汽车衡 | GCS-30SYS | 7010(垫江 出口2) | 2016-11-1 | 2017-5-31 |
| 108 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 轴重式动态汽车衡 | ZDG-60-DZ | 201602Z(燕山 进口2) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 109 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201634(沿溪 出口2) | 2016-11-5 | 2017-6-4 |
| 110 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201632(沿溪 出口3) | 2016-11-5 | 2017-6-4 |
| 111 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ13150022(G93沙坪坝 出口13) | 2016-11-16 | 2017-6-15 |
| 112 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150075(铜梁东 出口3) | 2016-11-18 | 2017-6-17 |
| 113 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150058(铜梁北 出口4) | 2016-11-22 | 2017-6-21 |
| 114 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 0930C1.2Q171(G93沙坪坝 出口5) | 2016-11-15 | 2017-6-14 |
| 115 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074076S(钱塘 出口2) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 116 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0804248S(G75兴山 出口7) | 2016-11-11 | 2017-6-10 |
| 117 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201601(西沱 出口3) | 2016-11-4 | 2017-6-3 |
| 118 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201603(燕山 出口3) | 2016-11-3 | 2017-6-2 |
| 119 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 轴重式动态汽车衡 | ZDG-60-DZ | 201606Z(新乡 进口2) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 120 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201635(新田 出口2) | 2016-11-2 | 2017-6-1 |
| 121 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201602(西沱 出口2) | 2016-11-4 | 2017-6-3 |
| 122 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201637(新乡 出口3) | 2016-11-4 | 2017-6-3 |
| 123 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201605(盐井 出口2) | 2016-11-3 | 2017-6-2 |
| 124 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201638(新田 出口4) | 2016-11-2 | 2017-6-1 |
| 125 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201639(新乡 出口2) | 2016-11-4 | 2017-6-3 |
| 126 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201606(盐井 出口3) | 2016-11-3 | 2017-6-2 |
| 127 | 重庆高速公路股份有限公司 | 动态汽车衡 | GCS-30SYS | 7005(云龙 出口1) | 2016-11-1 | 2017-5-31 |
| 128 | 重庆渝涪高速公路有限公司 | 电子汽车衡 | SCS-150t | CQ1001(古佛 进口1) | 2016-11-1 | 2017-5-31 |
| 129 | 重庆高速公路集团有限公司南方营运分公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 16830541(平山 出口4) | 2016-11-18 | 2017-6-17 |
| 130 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1309105(东阳 出口3) | 2016-11-10 | 2017-6-9 |
| 131 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 1309118(G75北碚 出口11) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 132 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0904490S(G75北碚 出口6) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 133 | 重庆渝合高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074100S(东阳 出口1) | 2016-11-10 | 2017-6-9 |
| 134 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074078S(合阳 出口5) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 135 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201609(G5515重庆（梁平） 出口101) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 136 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201619(G5515重庆（梁平） 出口109) | 2016-11-9 | 2017-6-8 |
| 137 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150038(书房坝 出口5) | 2016-11-24 | 2017-6-23 |
| 138 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150032(大路 出口2) | 2016-11-18 | 2017-6-17 |
| 139 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ16150106(少云 出口3) | 2016-11-22 | 2017-6-21 |
| 140 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | CQ14150069(铜梁北 出口3) | 2016-11-22 | 2017-6-21 |
| 141 | 重庆铁发遂渝高速公路有限公司 | 动态汽车衡 | ZCS-30 | 0730C1.2Q187(少云 出口1) | 2016-11-22 | 2017-6-21 |
| 142 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G0804244S(G75兴山 出口3) | 2016-11-11 | 2017-6-10 |
| 143 | 重庆高速公路集团有限公司中渝营运分公司 | 动态汽车衡 | DCS-30 | G074108S(合阳 出口2) | 2016-11-12 | 2017-6-11 |
| 144 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 轴重式动态汽车衡 | ZDG-60-DZ | 201604Z(新田 进口3) | 2016-11-23 | 2017-6-22 |
| 145 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 弯板动态汽车衡 | SM2000S | 7058-02(袁驿主线大竹至梁平方向K5+800高速预检车道2) | 2016-11-24 | 2017-6-23 |
| 146 | 重庆渝广梁忠高速公路有限公司 | 弯板动态汽车衡 | SM2000S | 7058-03(袁驿主线大竹至梁平方向K5+800高速预检车道3) | 2016-11-24 | 2017-6-23 |
| 147 | 重庆忠万高速公路有限公司 | 整车式动态汽车衡 | ZDG-150-DQ | 201636(新田 出口3) | 2016-11-2 | 2017-6-1 |

重庆市计量质量检测研究院

二〇一六年十二月十四日